CQI เรื่อง ความพร้อมใช้ Set Sterile

**เจ้าของผลงาน** : นางนวลจันทร์ พลูพัฒน์ และ นางสาคร ศรีสาร

**ที่มา / สาเหตุปัญหา**

 อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำหัตถการกับผู้ป่วย ต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ถ้าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่พร้อมใช้งาน จะทำให้เกิดการบริการที่ล่าช้า หรือยุ่งยาก ยิ่งในภาวะฉุกเฉินจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

**วัตถุประสงค์**

* Set sterile พร้อมใช้

**เป้าหมาย**

* อัตราการพบ Set sterile หมดอายุ เป็นร้อยละ 0
* อัตราการส่งคืน Set sterile ไม่ได้มาตรฐานคิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

**กระบวนการ**

1. ตรวจ Check ของ sterile ทุกเช้า
* Check จำนวน
* Check วันหมดอายุ
* Check ความเรียบร้อย เช่น การห่อ , แถบ sterile
1. กรณีพบ Set หมดอายุ ให้เก็บออกทันทีวันต่อวัน
2. กรณีพบ set ใกล้หมดอายุนำไปแลกจุดบริการที่มีอัตราการใช้บ่อยกว่าใช้เพื่อลดอัตราการนึ่งซ้ำ เช่น Set ทำแผลไปให้ ER ใช้ก่อน
3. กรณี พบ Set ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืน หน่วยจ่ายกลางทันที
4. เบิกของตามจำนวนให้เต็ม Stock ที่กำหนดไว้

**ตัวชี้วัด**

1. อัตราการพบ Set sterile หมดอายุ เป็นร้อยละ 0
2. อัตราการส่งคืน Set sterile ไม่ได้มาตรฐานคิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

**ผลการดำเนินงาน** อยู่ในระหว่างดำเนินงาน

บ**ทเรียนที่ได้รับ**  อยู่ในระหว่างดำเนินงาน