ชื่อผลงาน ปลอกแขนยึดเข็มหนูน้อย

ชื่อผู้ประดิษฐ์ นางสาวพลอยจิรา พิมพ์รส ซื่อผู้นำเสนอ นางศิริวรรณ  ช่วยรักษา

ชื่อหน่วยงาน : งานห้องคลอด โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน

บทนำ

หน่วยงานห้องคลอดมีทารกแรกเกิดที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ทำให้มีการใช้อุปกรณ์ในการยึดติดต่อ case มากขึ้น แต่เดิมทางหน่วยงานห้องคลอดจะใช้Top gauze รองมือทารกไว้และใช้พลาสเตอร์ติดแล้วใช้ low gauze พันทับติดกับอวัยวะที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นแบบใช้แล้วทิ้งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองและเกิดปัญหาในการประเมินบริเวณที่ให้สารน้ำว่ามีการบวมหรือการเลื่อนหลุดของข้อต่อสายให้สารน้ำหรือไม่ เพราะหากแกะ low gauze ออกแล้วต้องเปลี่ยนอันใหม่ทุกครั้งทำให้เกิดความยุ่งยากและสิ้นเปลือง ส่งผลให้การประเมินล่าช้าและทารกมีโอกาสเกิดการติดเชื้อบริเวณที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำได้ง่าย นอกจากนี้บางครั้งพันก๊อสติดพลาสเตอร์แน่นเกินไปทำให้อวัยวะส่วนนั้นมีการไหลเวียนเลือดไม่ดี ผิวหนังเขียว และทารกเจ็บปวด รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากที่ต้องใช้ในแต่ละครั้งเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แรงงาน เวลา ดังนั้นทางหน่วยงานห้องคลอดจึงได้คิดค้นปลอกแขนยึดเข็มหนูน้อยขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ผ้าเย็บซึ่งสามารถแกะดูบริเวณที่ให้สารน้ำได้ ไม่ยุ่งยาก และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างข้อต่อเข็มกับสายให้น้ำเกลือ

- เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผิวหนังบริเวณที่ให้สารน้ำว่าบวม แดง หรือมีการติดเชื้อหรือไม่

- เพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

- ลดเวลา อุปกรณ์ แรงงาน

วิธีการดำเนินการ

อุปกรณ์ที่ใช้

- เศษผ้า

- กระปุกน้ำเกลือที่ใช้แล้ว

- เข็ม ด้าย กรรไกร

- ตีนตุ๊กแก

- gauze

วิธีการประดิษฐ์

- ตัดเย็บผ้าตามขนาน S=14x5cm M=16x6cm L=20x7cm

- เว้นช่องสำหรับใสแผ่นน้ำเกลือตามขนาด และ gauze

- เย็บตีนตุ๊กแกให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ระยะเวลาการดำเนินการ ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน

การทดสอบสิ่งประดิษฐ์

แบบเดิม (รูป)

นวัตกรรม (รูป)

ผลการทดสอบสิ่งประดิษฐ์

- การเลื่อนหลุดของข้อต่อเข็มกับสายให้น้ำเกลือหรือเข็มในเด็กแรกเกิดลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10

- ไม่พบปัญหาการติดเชื้อ

- อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 85

- ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน

ประโยชน์/การนำไปใช้

จากที่หน่วยงานห้องคลอดได้นำนวัตกรรมปลอกแขนยึดเข็มหนูน้อยมาใช้ในทารกทุกรายที่ได้ให้ยาปฏิชีวนะและสารน้ำทางหลอดเลือดดำนั้นไม่พบปัญหาการเลื่อนหลุด ไม่พบปัญหาการติดเชื้อบริเวณที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และง่ายต่อการประเมินผิวหนังทารกได้เร็วขึ้นและนวัตกรรมปลอกแขนยึดเข็มหนูน้อยสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลอีกด้วย และหน่วยงานห้องคลอดยังเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวนำกับผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยใน