CQI งาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

ชื่อผลงาน		:“การป้องกันน้ำท่วมตึกประกันฯ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  ปี 2561”

คำสำคัญ		: น้ำท่วมตึกประกันฯ

สรุปโดยย่อ	: ปรับปรุงวิธีการป้องกันน้ำท่วมตึกประกันฯ  เพื่อป้องกันน้ำท่วม ลดความเสียของวัสดุ-ครุภัณฑ์ เอกสารตลอดจนข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล

ชิ่อที่อยู่ขององค์กร	: กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

สมาชิกทีม	1.  นายนิรัตน์ โมลาขาว

- นายอาทิตย์ โพนชัย

- นายพรยศ ดอกดู่

- นางปาริชาต ศิริธรรมจักร

- นางสาวพัทนัทธ์ ตะภา

- นางสาววันทนีย์  สีสิงห์

- นางสาววารุณี  สิมมะลา

เป้าหมาย

- ลดอุบัติการณ์น้ำท่วมตึก

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ตึกงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลห้วยผึ้ง เป็นตึกเก่า สร้างเมื่อปี 2530 ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่ม เนื่องจากการถมที่ต่อๆกันมา ทำให้เสี่ยงต่อการระบายน้ำไม่ทัน ตลอดจนซึมผ่านรอยแตกและน้ำท่วม เกิดความเสียหายของวัสดุ-ครุภัณฑ์ เอกสารตลอดจนข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล ส่งผลเสียต่อระบบทำงานของโรงพยาบาล

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ตึกงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลห้วยผึ้ง มีน้ำท่วม เกือบทุกปี หนักบ้าง เบาบ้าง โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยการยกวัสดุ-ครุภัณฑ์ เอกสารตลอดจนข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล  ไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำที่จะท่วม ในปี 2558 เกิดน้ำท่วมหนักที่ตึก มีการค้นหาสาเหตุของการท่วมพบว่า มีสาเหตุจากท่ออุดตันระบายไม่สะดวก จึงดำเนินการโดยใช้เป็นแนวทางลอกท่อระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี ทำให้ปี 2559 น้ำไม่ท่วมหนัก ปี 2560 พบว่าน้ำท่วมหนักอีกครั้งเกิดความเสียหายหนัก จากการค้นหาสาเหตุพบว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วมทั่วโรงพยาบาล จึงได้ขออนุมัติจัดทำคันคูกั้นไม่ให้น้ำเข้าสำนักงาน ตั้งแต่ปลายปี 2560 แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ จนกระทั้ง วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมอีกครั้ง จึงได้ขออนุมัติอีกครั้ง และได้รับการอนุมัติ และดำเนินการก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2561 และยังไม่มีอุบัติการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น

จากผลการสำรวจดังกล่าว           ทีมงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  จึงได้หาสาเหตุของปัญหา คือ ท่อตันระบายไม่สะดวกและน้ำเอ่อท่วมกรณีฝนตกหนัก จึงได้จัดทำ “การป้องกันน้ำท่วมตึกประกันฯ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  ปี 2561”

เป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ คือ การเปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปีและการจัดทำคันคูกั้นน้ำเอ่อท่วม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมตึกกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

การดำเนินการ

ขั้นตอนที่  1  วิเคราะห์และวางแผน  (Plan)

- ทบทวนสาเหตุปัญหาในปีงบประมาณ  2558และ2560  วิเคราะห์พบว่า

- เกิดจากท่ออุดตัน ระบายน้ำไม่ทัน(2558)

- ฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วม (2560)

- วางแผนการทำงาน

- ประชุมทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหา แผนงาน ที่จะดำเนินการ

- เปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี

- จัดทำคันคูกั้นน้ำเอ่อท่วม

ขั้นตอนที่  2  ปฏิบัติงานตามแผน  (DO)

ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่ได้วางไว้

ขั้นตอนที่  3  ประเมินผล  (Check)

  - เปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี

  - จัดทำคันคูกั้นน้ำเอ่อท่วม

- เกณฑ์การประเมินผล

  - ไม่มีอุบัติการณ์น้ำท่วมตึก

ขั้นตอนที่  4  สะท้อนผลการปฏิบัติ  (Act)

สรุปผลการดำเนินงานทุก 1  ปี    เพื่อพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมให้ดีขึ้น

ผังการดำเนินกิจกรรม

| กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินทำงานตามแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ประเมินผลทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดย เทียบกับเกณฑ์การประเมิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.สรุปผลการดำเนินงานทุก 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.สรุปผลการดำเนินงานตลอดปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนาต่อไป

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล โดยผ่านคณะกรรมการENV ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน “โครงการป้องกันน้ำท่วมตึกประกันฯ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  ปี 2561”

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558-2561

| เกณฑ์ชี้วัดการดำเนินงาน | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2.จัดทำคันคูกั้นน้ำเอ่อท่วม |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3.ปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล โดยผ่านคณะกรรมการENV ต่อไป |  |  |  | เสนอผ่านคณะกรรมการ ENV |  |

ที่มา : การสำรวจของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

บทเรียนที่ได้รับ

- มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมจากสาเหตุของปัญหา

แผนที่จะดำเนินการต่อไป

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล โดยผ่านคณะกรรมการENV ต่อไป

วงรอบCQI 1

ปี 2558 ปัญหา น้ำท่วม สาเหตุ ท่ออุดตัน

วงรอบCQI 2

ปี 2560 ปัญหา น้ำท่วม สาเหตุ ฝนตกหนัก น้ำเอ่อท่วม

# Text boxes

P

ท่อตัน

C

น้ำไม่ท่วม(2559)

P

ปี2560 น้ำท่วม

D

เปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี

ท่อตัน

ปัญหาน้ำท่วม

P

ฝนตกหนัก น้ำเอ่อท่วม

P

ปี2560 น้ำท่วม

D

เปิดทางระบายน้ำก่อนฤดูฝนทุกปี

ท่อตัน

ปัญหาน้ำท่วม

C

น้ำไม่ท่วม(2559)